## Slide 1
B03 중개의학과 생화학 · 기타 임상의학과 생화학
임상화학 검사와 바이오마커 해석
Clinical Chemistry and Biomarker Interpretation
B03-L09
의학생화학 · 의학분자생물학 · 신경과학 강의록

## Slide 2
GOALS 학습 목표
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 2
1. 검사 전·중·후 단계의 오류 원인과 품질 관리(정밀도, 정확도, 기준범위, 임계값)를 설명한다.
2. 민감도·특이도·예측도·우도비·ROC 곡선을 이용해 검사 결과를 해석한다.
3. 효소 검사(트로포닌, CK, 아밀라아제·리파아제, ALP 동종효소)와 단백 전기영동을 해석한다.
4. 신기능(크레아티닌, 시스타틴 C, eGFR, 알부민뇨)·당대사(HbA1c, 포도당) 검사의 생화학적 한계를 설명한다.
5. 종양 표지자·염증 표지자의 올바른 사용과 간섭 요인(이종항체, 비오틴, 훅 효과)을 이해한다.

## Slide 3
OUTLINE 강의 구성
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 3
1. 검사 과정과 오류
2. 검사 성능 지표와 베이즈 추론
3. 효소·단백 검사
4. 신기능과 당대사 검사의 한계
5. 종양·염증 표지자와 면역분석 간섭

## Slide 4
01 검사 과정과 오류 (1/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 4
▪ 오류의 약 60–70%는 검사 전(pre-analytical) 단계: 환자 확인 오류, 채혈 순서(EDTA 오염 → 가성 고칼륨·저칼슘), 지혈대 장시간·주먹 쥐기(K⁺↑), 용혈(K⁺, LDH, AST, Mg 상승), 지연 분석(포도당↓, K⁺ 변동), 정맥 수액 측 채혈(희석), 자세(누운 자세에서 단백·칼슘 낮음), 공복 여부, 일내 변동(코르티솔, 철), 약물(비오틴).
▪ 검사 중: 기기·시약·간섭(용혈·황달·지질혈 지수 HIL), 검출 한계.
▪ 검사 후: 전사 오류, 단위 혼동, 결과 해석·통보 지연.
▪ 품질 관리: 내부 정도관리(Levey-Jennings 차트, 웨스트가드 규칙), 외부 정도관리(숙련도 검사), 측정 불확도.
▪ 정밀도(재현성; 변동계수 CV) vs 정확도(참값과의 근접; 편향).

## Slide 5
01 검사 과정과 오류 (2/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 5
▪ 기준범위: 건강 참조 집단의 중앙 95%(평균 ± 2SD 또는 2.5–97.5 백분위) → 건강인 20명 중 1명은 한 검사에서 '이상'; 20개 검사 시 적어도 하나 이상일 확률 약 64%.
▪ 임상 결정 한계(예: HbA1c 6.5%, LDL 목표)는 기준범위와 다르다.
▪ 임계값(critical value): K⁺ <2.5 또는 >6.5, Na⁺ <120, 포도당 <40 등 즉시 통보.
▪ 최소 유의 변화(RCV): 분석 변동 + 개인 내 생물학적 변동으로 계산 — 연속 측정값의 변화가 실제 변화인지 판단(예: 크레아티닌 변화).

## Slide 6
02 검사 성능 지표와 베이즈 추론 (1/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 6
▪ 민감도 = TP/(TP+FN), 특이도 = TN/(TN+FP).
▪ 양성 예측도(PPV)·음성 예측도(NPV)는 유병률(사전 확률)에 따라 달라진다.
▪ 우도비(LR): LR+ = 민감도/(1−특이도), LR− = (1−민감도)/특이도. 사후 오즈 = 사전 오즈 × LR. LR+ >10, LR− <0.1은 결정적.
▪ ROC 곡선: 다양한 임계값의 민감도 vs 1−특이도; AUC 0.5(무작위)–1.0(완벽). 임계값 선택은 목적(선별 = 민감도↑, 확진 = 특이도↑)에 따라.
▪ 예: D-이합체는 민감도 높고 특이도 낮음 → 낮은 사전 확률(Wells 점수)에서 음성이면 폐색전증 배제; 높은 사전 확률에서는 바로 영상.

## Slide 7
02 검사 성능 지표와 베이즈 추론 (2/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 7
▪ 스펙트럼 편향, 검증 편향, 표본 설계(사례-대조 연구는 성능 과대평가).

## Slide 8
02 검사 성능 지표와 베이즈 추론
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 8
핵심 같은 검사라도 '누구에게' 하느냐가 결과의 의미를 바꾼다. 유병률 1%인 집단에서 민감도·특이도 99%인 검사의 양성 예측도는 50%에 불과하다 — 선별검사 결과를 진단으로 오인하지 않는 습관이 중요하다.

## Slide 9
03 효소·단백 검사
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 9
▪ 혈청 단백 전기영동(SPEP): 알부민, α1(α1-항트립신; 결핍 시 감소), α2(합토글로빈·α2-마크로글로불린; 신증후군↑), β(트랜스페린, C3), γ(면역글로불린).
  – M 스파이크(단클론) → 면역고정 전기영동(IFE)으로 중쇄·경쇄 확인 → 혈청 유리경쇄 κ/λ 비 → MGUS, 다발골수종, 발덴스트룀, AL 아밀로이드증.
  – 다클론 증가: 만성 염증·간경변(β-γ 다리), HIV.
  – 신증후군: 알부민↓, α2↑.

## Slide 10
03 효소·단백 검사
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 10
검사 | 해석 포인트
고감도 심장 트로포닌 | 심근 특이; 99백분위(성별 기준) 초과 = 심근 손상, 동적 변화 + 임상 = 경색(제4차 정의); 신부전·심부전·패혈증·폐색전·심근염에서 만성 상승; 0/1시간 알고리즘
CK | 근육 손상(횡문근융해 >5배; 근이영양증, 스타틴, 갑상선기능저하), CK-MB(심근 일부), 대분자 CK(매크로 CK)
아밀라아제·리파아제 | 급성 췌장염: 리파아제 >3배 ULN이 더 특이·지속적; 아밀라아제는 침샘·대분자아밀라아제혈증·신부전·장 허혈에서 상승
ALP | 간담도 vs 뼈(GGT·5'-뉴클레오티다아제로 구분, ALP 동종효소 전기영동), 태반(임신 3분기 2배), 소아 성장기 높음; 저ALP: 저포스파타아제증(ALPL → 아스포타제 알파), 윌슨병 전격형
LDH | 비특이(용혈, 림프종·종양량, 허혈); 동종효소 LD1>LD2('뒤집힘')는 심근·용혈
ACE | 사르코이드증 활성 보조(비특이), ACEi 복용 시 저하
콜린에스테라아제 | 유기인 중독(적혈구 AChE), 숙시닐콜린 무호흡(혈장 부티릴콜린에스테라아제 변이)

## Slide 11
04 신기능과 당대사 검사의 한계 (1/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 11
▪ 크레아티닌: 근육량·식이(조리 육류)·세뇨관 분비(트리메토프림, 시메티딘, 돌루테그라비르가 분비 억제 → 가성 상승) 영향. GFR이 절반으로 떨어져야 뚜렷이 상승(비선형).
▪ 시스타틴 C: 모든 유핵세포가 일정하게 생성, 근육량 무관 → 근감소·절단·간경변 환자에서 유용; 갑상선·스테로이드·염증 영향.
▪ eGFR: CKD-EPI 2021(인종 계수 제거) 크레아티닌 ± 시스타틴 C 결합식 권장. 급성신손상(AKI)에서는 정상상태가 아니라 부정확.
▪ 알부민뇨: 소변 알부민/크레아티닌 비(UACR) ≥30 mg/g — 신장·심혈관 위험 독립 예측. KDIGO 'G × A' 열지도 분류.
▪ BUN/크레아티닌 비 >20: 신전성(탈수), 상부 위장관 출혈, 스테로이드, 고단백 이화.

## Slide 12
04 신기능과 당대사 검사의 한계 (2/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 12
▪ 포도당: 혈장 vs 전혈(혈장이 ~11% 높음), 지연 분석 해당, 모세혈관(식후 높음). 진단 기준: 공복 ≥126, 75 g OGTT 2시간 ≥200, HbA1c ≥6.5%, 무작위 ≥200 + 증상.
▪ HbA1c 간섭: 적혈구 수명(용혈↓, 철결핍↑, 신부전·EPO), 혈색소 변이체(측정법 의존), 수혈, 임신. 대안: 프럭토사민·당화알부민(2–3주), CGM 지표(TIR 70–180 mg/dL >70%, GMI).
▪ C-펩타이드: 내인성 인슐린 분비 지표(외인성 인슐린과 구분) — 인공 저혈당(인슐린 주사: 인슐린↑ C-펩타이드↓ vs 설폰요소: 둘 다↑, 약물 선별 양성; 인슐린종: 둘 다↑, 약물 음성).

## Slide 13
05 종양·염증 표지자와 면역분석 간섭 (1/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 13
▪ 종양 표지자는 대부분 선별용이 아니라 진단된 암의 추적용이다(PSA·AFP 고위험군 감시 예외).
▪ 염증 표지자: CRP(6–8시간 내 상승, 반감기 19시간; hsCRP는 심혈관 위험), ESR(피브리노겐·면역글로불린 영향, 느림; 거대세포동맥염·PMR), 프로칼시토닌(세균 감염에서 상승 → 항생제 중단 결정 보조; 바이러스·자가면역에서 낮음), 페리틴 극상승(>10,000: HLH, 성인 스틸병), IL-6.
▪ 면역분석 간섭:
  – 비오틴(고용량 보충제 5–10 mg 이상): 스트렙타비딘-비오틴 기반 분석에서 샌드위치법은 위음성(트로포닌 위음성으로 MI 놓침 — FDA 경고), 경쟁법은 위양성(TSH 낮고 FT4 높게 → 가짜 갑상선항진).

## Slide 14
05 종양·염증 표지자와 면역분석 간섭 (2/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 14
  – 이종친화 항체(HAMA, 류마티스 인자): 샌드위치를 연결해 위양성(가짜 hCG → 불필요 항암 사례). 다른 플랫폼 재측정, 차단 시약, 연속 희석 비선형성, 소변 hCG(항체가 소변에 없음) 확인.
  – 훅(hook) 효과: 극고농도 항원이 포획·검출 항체를 각각 포화 → 위음성(거대 프로락틴종, 대량 hCG) → 희석 재측정.
  – 매크로 효소·호르몬(매크로프로락틴, 매크로 AST, 매크로 CK): 면역글로불린 복합체로 제거 지연 → 생물학적 활성 없는 고값; PEG 침전으로 확인.

## Slide 15
05 종양·염증 표지자와 면역분석 간섭
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 15
표지자 | 주 용도 | 주의
PSA | 전립선암 선별(공유 의사결정)·추적 | BPH·전립선염·사정·생검 후 상승; 5α-환원효소 억제제는 50% 감소
CEA | 대장암 수술 후 추적 | 흡연, 염증성 장질환
CA 19-9 | 췌장암 추적 | 담즙정체에서 상승, 루이스 항원 음성(~7%)은 생성 불가
CA-125 | 난소암 추적·골반 종괴 위험(ROMA) | 자궁내막증, 월경, 복막 자극
AFP | 간세포암·생식세포종양; 신생아 생리적 고값 | 임신, 간재생
β-hCG | 생식세포종양, 임신성 융모성 질환 | 뇌하수체 hCG(폐경 후), 이종항체
칼시토닌 | 갑상선 수질암(MEN2) | 
크로모그라닌 A | 신경내분비종양 | PPI 복용 시 위상승

## Slide 16
FRONTIER 연구 최전선
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 16
▪ 혈액 기반 다중 단백·cfDNA 바이오마커(알츠하이머 p-tau217, 다중암 조기진단)와 AI 기반 검사 결과 통합 해석이 진단 의학을 재편하고 있으나, 실제 임상 결과 개선(사망률, 비용)에 대한 근거 축적이 필요하다.
▪ 현장 검사(POCT)와 웨어러블 연속 측정(CGM, 땀 전해질, 케톤 센서)이 확산되며 측정 정확도·보정·데이터 품질 관리 체계가 과제이다.
▪ 개인 맞춤 기준범위(개인 내 변동 기반 '자기 기준')가 고빈도 측정 시대에 더 민감한 이상 탐지 방법으로 제안된다.

## Slide 17
SUMMARY 요약
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 17
1. 검사 오류의 대부분은 검사 전 단계(용혈, 채혈 순서, 지연)에서 생기며 품질 관리와 기준범위 개념을 이해해야 한다.
2. PPV·NPV는 유병률에 따라 달라지므로 우도비와 사전 확률로 결과를 해석한다.
3. 트로포닌·리파아제·ALP·SPEP 등 효소·단백 검사는 특이도·간섭·임상 맥락을 함께 고려한다.
4. 크레아티닌·eGFR·HbA1c는 생물학적 한계가 있어 시스타틴 C·알부민뇨·프럭토사민·CGM 등 보완 지표를 사용한다.
5. 종양 표지자는 주로 추적용이며, 비오틴·이종항체·훅 효과·매크로 분자 간섭을 인식해야 한다.

## Slide 18
QUIZ 자가 평가 1
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 18
고용량 비오틴(10 mg/일)을 복용하는 흉통 환자의 고감도 트로포닌이 정상으로 나왔다. 해석은?
해설 스트렙타비딘-비오틴 기반 샌드위치 면역분석에서는 과량의 유리 비오틴이 스트렙타비딘 결합 부위를 차지해 검출 복합체가 고체상에 붙지 못하므로 위음성이 생길 수 있다. 비오틴 비간섭 플랫폼으로 재측정하거나 비오틴 중단 후(수 시간~수 일) 재검하며, 임상 소견(심전도·영상)으로 판단해야 한다.
Notes: 해설: 스트렙타비딘-비오틴 기반 샌드위치 면역분석에서는 과량의 유리 비오틴이 스트렙타비딘 결합 부위를 차지해 검출 복합체가 고체상에 붙지 못하므로 위음성이 생길 수 있다. 비오틴 비간섭 플랫폼으로 재측정하거나 비오틴 중단 후(수 시간~수 일) 재검하며, 임상 소견(심전도·영상)으로 판단해야 한다.

## Slide 19
QUIZ 자가 평가 2
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 19
질병 유병률이 50%인 집단과 1%인 집단에서 민감도 90%, 특이도 95%인 검사의 양성 예측도는 각각 대략 얼마인가?
해설 유병률 50%: 1,000명 중 환자 500 → TP 450, 비환자 500 → FP 25 → PPV = 450/475 ≈ 95%. 유병률 1%: 환자 10 → TP 9, 비환자 990 → FP 49.5 → PPV ≈ 9/58.5 ≈ 15%. 같은 검사라도 사전 확률에 따라 양성 결과의 의미가 크게 달라진다.
Notes: 해설: 유병률 50%: 1,000명 중 환자 500 → TP 450, 비환자 500 → FP 25 → PPV = 450/475 ≈ 95%. 유병률 1%: 환자 10 → TP 9, 비환자 990 → FP 49.5 → PPV ≈ 9/58.5 ≈ 15%. 같은 검사라도 사전 확률에 따라 양성 결과의 의미가 크게 달라진다.

## Slide 20
QUIZ 자가 평가 3
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 20
저혈당으로 반복 입원한 간호사의 공복 저혈당 시 인슐린 매우 높음, C-펩타이드 억제됨. 해석은?
해설 외인성 인슐린 투여에 의한 인공 저혈당이다. 상업용 인슐린에는 C-펩타이드가 없으므로 인슐린은 높지만 내인성 분비(프로인슐린 → 인슐린 + C-펩타이드)는 저혈당과 외인성 인슐린에 의해 억제되어 C-펩타이드가 낮다. 인슐린종이나 설폰요소 복용이라면 C-펩타이드도 함께 높다.
Notes: 해설: 외인성 인슐린 투여에 의한 인공 저혈당이다. 상업용 인슐린에는 C-펩타이드가 없으므로 인슐린은 높지만 내인성 분비(프로인슐린 → 인슐린 + C-펩타이드)는 저혈당과 외인성 인슐린에 의해 억제되어 C-펩타이드가 낮다. 인슐린종이나 설폰요소 복용이라면 C-펩타이드도 함께 높다.

## Slide 21
QUIZ 자가 평가 4
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 21
거대 뇌하수체 종양 환자의 프로락틴이 경도 상승(60 ng/mL)으로만 나왔다. 확인해야 할 검사 문제는?
해설 훅 효과 가능성이다. 거대 프로락틴종에서 극고농도 프로락틴이 1단계 샌드위치 분석의 포획·검출 항체를 각각 포화시켜 위음성 또는 낮은 값을 낸다. 검체를 1:100 등으로 희석해 재측정해야 하며, 이는 프로락틴종(약물치료)과 비기능성 선종의 줄기 효과(수술)를 구분하는 데 결정적이다.
Notes: 해설: 훅 효과 가능성이다. 거대 프로락틴종에서 극고농도 프로락틴이 1단계 샌드위치 분석의 포획·검출 항체를 각각 포화시켜 위음성 또는 낮은 값을 낸다. 검체를 1:100 등으로 희석해 재측정해야 하며, 이는 프로락틴종(약물치료)과 비기능성 선종의 줄기 효과(수술)를 구분하는 데 결정적이다.

## Slide 22
REFERENCES 참고 문헌 (1/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 22
▪ Rifai N (ed). Tietz Textbook of Laboratory Medicine, 7th ed. Elsevier, 2022.
▪ Thygesen K et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Circulation 2018;138:e618–e651.
▪ Inker LA et al. New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. N Engl J Med 2021;385:1737–1749.

## Slide 23
REFERENCES 참고 문헌 (2/2)
B03-L09 · 임상화학 검사와 바이오마커 해석 23
▪ Li D et al. Association of biotin ingestion with performance of hormone and nonhormone assays in healthy adults. JAMA 2017;318:1150–1160.
▪ Grimes DA, Schulz KF. Refining clinical diagnosis with likelihood ratios. Lancet 2005;365:1500–1505.